УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Козульского муниципального

округа

____________И. В. Кривенков

« 24 » марта 2026 г.

Извещение о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными по адресам: Козульского муниципального округа Красноярского края

1. Основание проведения конкурса: В соответствии со статьей 161 "Жилищный кодекс Российской Федерации" № 188-ФЗ от 29.12.2004 (ред. от 25.11.2025), Постановлением Правительства Российской Федерации № 75 от 06.02.2006 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом» организатор и заказчик открытого конкурса объявляют о проведении открытого конкурса (далее – конкурс) по отбору управляющей организации для управления многоквартирными жилыми домами на территории Козульского муниципальном округа Красноярского края.

2. Организатор конкурса: Администрация Козульского муниципального округа

3. Место нахождения и почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона организатора конкурса: 662050, Красноярский край, Козульский муниципальный округ, гп. Козулька, ул. Советская, стр.59, телефон: 8(39154)4-15-02, адрес электронной почты: adm@kozulka.krskcit.ru

Контактное лицо: Белых Маргарита Климовна – ведущий специалист по       благоустройству.

Телефон: 8(39154)4-15-20

E-mail: rio.ritta@mail.ru

4. Предмет конкурса: право заключения договоров управления многоквартирными домами, расположенными на территории Козульского муниципального округа Красноярского края расположенным по адресам:

| Лот № 1: п. Можарский № 1, п. Можарский № 2, п. Можарский № 3, п. Можарский № 4, п. Можарский № 5. Лот № 3: пгт. Козулька ул. Офицерская, дом № 2 | Лот № 2: п. Заречный дом № 3, п. Заречный дом № 5, п. Заречный дом № 30. Лот № 4 п. Новочернореченский ул. Кооперативная, дом № 8, п. Новочернореченский ул. Кооперативная, дом № 14, п. Новочернореченский ул. Юбилейная, дом № 1, п. Новочернореченский ул. Юбилейная, дом № 2. |
| --- | --- |

5. Характеристика объектов конкурса, размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе

Лот №1:

| № п/п | Адрес | Год постройки | Этажность | Количество квартир | Площадь жилых помещений, кв.м | Размер платы за содержание и ремонт общего имущества в МКД | Размер обеспечения заявки, руб. (5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Можарский № 1 | 1969 | 2 | 16 | 711,2 | 31,00 | 1102,36 |
| 2 | п. Можарский № 2 | 1969 | 2 | 16 | 723,9 | 31,00 | 1122,05 |
| 3 | п. Можарский № 3 | 1969 | 2 | 16 | 713,4 | 31,00 | 1105,77 |
| 4 | п. Можарский № 4 | 1971 | 2 | 16 | 713,9 | 31,00 | 1106,55 |
| 5 | п. Можарский № 5 | 1972 | 2 | 16 | 701,8 | 31,00 | 1087,79 |
| Лот № 2: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п. Заречный дом № 3 | 1988 | 4 | 27 | 1276,9 | 31,00 | 1979,20 |
| 2 | п. Заречный дом № 5 | 1987 | 2 | 22 | 1055,3 | 31,00 | 1635,72 |
| 3 | п. Заречный дом № 30 | 1992 | 3 | 34 | 1688,9 | 31,00 | 2617,80 |
| Лот № 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | пгт. Козулька ул.Офицерская дом № 2 | 1987 | 5 | 100 | 3170,6 | 31,00 | 4914,43 |
| Лот № 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Новочернореченский ул. Кооперативная, дом № 8 | 1953 | 2 | 8 | 303,2 | 31,00 | 469,96 |
| 2 | п.Новочернореченский ул. Кооперативная, дом № 14 | 1935 | 2 | 8 | 315,6 | 31,00 | 489,18 |
| 3 | п.Новочернореченский ул. Юбилейная, дом № 1 | 1964 | 2 | 8 | 365,1 | 31,00 | 565,91 |
| 4 | п.Новочернореченский ул. Юбидейная, дом № 2 | 1964 | 2 | 8 | 369,8 | 31,00 | 573,19 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 12109,6 |  | 18769,91 |

6. Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации:

- Электроснабжение;

- холодное и горячее водоснабжение;

- водоотведение;

- отопление (от внешних котельных) - центральное отопление, радиаторы.

7. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом:

1. Работы выполняемые в отношении фундаментов, проверка соответствия параметров вертикальной планировки территории вокруг здания проектным параметрам, устранение выявленных нарушений проверка технического состояния видимых частей конструкции с выявлением признаков неравномерных осадок фундамента, коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали, проверка состояния гидроизоляции и фундаментов и систем водоотвода.

2. Работы, выполняемые в зданиях с подпольями: проверка температурно-влажностного режима подпольных помещений и при выявлении нарушений устранение причин его нарушения; проверка состояния помещений подполий, входов в подполье и приямков, принятие мер, исключающих подтопление, захламление, загрязнение и загромождение таких помещений, а также мер, обеспечивающих их вентиляцию в соответствии с проектными требованиями; контроль за состоянием дверей подполий и технических подполий, запорных устройств на них. Устранение выявленных неисправностей.

3. Работы для надлежащего содержания стен: выявление отклонений от проектных условий эксплуатации, несанкционированного изменения конструктивного решения признаков потери несущей способности наличия деформаций, нарушения теплозащитных свойств, гидроизоляции между цокольной частью здания и стенами, неисправности водоотводящих устройств, выявление повреждений в кладке, наличие и характер трещин, отклонения от вертикали и выпучивания отдельных участков. В случае выявления нарушений - составление плана мероприятий, восстановление условий эксплуатации.

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перекрытий и покрытий: выявление нарушений условий эксплуатации, несанкционированных изменений конструктивного решения, выявления прогибов, трещин и колебаний; проверка состояния утеплителя, гидроизоляции и звукоизоляции, адгезии отделочных слоев к конструкциям перекрытий. При выявлении нарушений - разборка плана и проведение восстановительных работ.

5. Работы выполняемые для надлежащего содержания крыш: проверка кровли на отсутствие протечек; проверка оборудования, расположенного на крыше, выявление деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши, водоотводящих устройств и оборудования, слуховых окон, выходов на крыши, ходовых досок и переходных мостиков на чердаках, проверка температурно-влажного режима и воздухообмена на чердаке. При выявлении нарушений, приводящих к протечкам- их устранение.

6. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания лестниц: выявление деформации и повреждений в несущих конструкциях надежности крепления ограждений, выбоин и сколов в ступенях, выявление наличия и параметров трещин в сопряжениях маршевых плит с несущими конструкциями, оголения и коррозия арматуры, при выявлении повреждений и нарушений - проведение восстановительных работ.

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов: выявление нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков; выявление нарушений и эксплуатационных качеств несущих конструкций, гидроизоляции, элементов металлических ограждений на балконах, лоджиях и козырьках; контроль состояния и восстановление или замена отдельных элементов крылец и зонтов над входами в здание, в подвалы и над балконами; контроль состояния и восстановление плотности притворов входных дверей, самозакрывающихся устройств (доводчики, пружины), ограничителей хода дверей (остановы); при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

8. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания перегородок в многоквартирных домах: выявление зыбкости, выпучивания, наличия трещин в теле перегородок и в местах сопряжения между собой и с капитальными стенами, перекрытиями, отопительными панелями, дверными коробками, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов; проверка звукоизоляции и огнезащиты; при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ (при необходимости), проведение восстановительных работ.

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания внутренней отделки; проверка состояния внутренней отделки, при наличии угрозы обрушения отделочных слоев или нарушения защитных свойств отделки по отношению к несущим конструкциям и инженерному оборудованию - устранение выявленных нарушений.

10. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания полов помещений, относящихся к общему имуществу, при выявлении повреждений и нарушений - проведение восстановительных работ.

11. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений, проверка целостности оконных и дверных заполнений, плотности притворов, механической прочности и работоспособности фурнитуры элементов оконных и дверных заполнений, проведение восстановительных работ.

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления; техническое обслуживание оборудования систем вентиляции и дымоудаления, определений работоспособности систем, устранение неплотности в вентиляционных каналах, устранение засоров в каналах, замена дефектных вытяжных решеток и их креплений, при выявлении повреждений и нарушений - разработка плана восстановительных работ, проведение восстановительных работ.

13. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения, отопления, и водоотведения: проверка неисправности и работоспособности, регулировка и техническое обслуживание запорной арматуры, регуляторов и устройств, коллективных приборов учета, разводящих трубопроводов.

14. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения: гидравлические испытания узлов ввода и систем отопления, промывка и регулировка систем отопления, проведение пробных пусконаладочных работ, удаление воздуха из системы отопления, промывка централизованных систем теплоснабжения для удаления накипно-коррозионных отложений проведение необходимых ремонтных работ, восстановление разрушений тепловой изоляции, смена отдельных участков.

15. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования: проверка заземления оболочки электрокабеля, оборудования, замеры сопротивления изоляции проводов, восстановлений цепей заземления по результатам проверки, проверка и обеспечение работоспособности устройств защитного отключения, техническое обслуживание и ремонт внутридомовых электросетей, очистка клем и соединений в групповых щитках и распределительных шкафах наладки электрооборудования

16. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в МКД (уборка МОП).

17. Уборка подпольного (подвального) помещения.

18. Дератизация, дезинсекция, дезинфекция.

19. Работы по содержанию придомовой территории в холодный период года.

20. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года.

21. Обеспечение устранения аварий в соответствии с установленными предельными сроками на внутридомовых инженерных сетях в МКД.

8. Адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация, срок, место и порядок предоставления конкурсной документации:

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении открытого конкурса: www.torgi.gov.ru

Конкурсная документация предоставляется бесплатно в течение двух дней со дня запроса любому заинтересованному лицу на основании заявления, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа.

Конкурсная документация предоставляется в период проведения открытого конкурса без взимания платы по адресу: 662050, Красноярский край, Козульский муниципальный округ, гп. Козулька, ул. Советская, стр.59, каб. № 3-08 с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 ч., с перерывом с 12.00 до 13.00 ч.

9. Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:

Прием заявок осуществляется по адресу: 662050, Красноярский край, Козульский муниципальный округ, гп. Козулька, ул. Советская, стр.59, каб. № 3-08 с понедельника по пятницу с 08.00 до 17.00 ч., с перерывом с 12.00 до 13.00 ч., с 13.00 до 17.00 ч., до даты окончания срока подачи заявок.

Дата начала подачи заявок с «25» марта 2026 года.

Окончание подачи заявок непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

10. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и их рассмотрение:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет осуществлено по адресу: 662050, Красноярский край, Козульский муниципальный округ, гп. Козулька, ул. Советская, 59, каб. № 3-08, «27» апреля 2026 года в 11 час. 00 мин.

Рассмотрение заявок «27» апреля 2026 года в 11час. 15 мин.

11. Место, дата и время проведения конкурса:

662050, Красноярский край, Козульский муниципальный округ, гп. Козулька, ул. Советская, 59, каб. № 3-08, «27» апреля 2026 года в 11 час. 30 мин..

12. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе:

Лот № 1-  5524,52 руб.,

Лот № 2- 6232,72 руб.,

Лот № 3- 4914,43 руб.

Лот № 4- 2098,24 руб.

Денежные средства в обеспечение заявки на участие в конкурсе вносятся на счет

Администрации  Козульского муниципального округа,

ИНН 2421004340 / КПП 242101001/ ОГРН 1252400025536

Банковские реквизиты: р/сч (казначейский) 03231643045260001900

в ОКЦ № 3 СибГУ Банка России//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск

Единый казначейский счет: 40102810245370000011

БИК 010407105

л/с УФК по Красноярскому краю (Администрация Козульского

муниципального округа 03193D09960)

В назначении платежа указать: «Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по лоту №____ »

Обеспечение заявки подтверждается платежным документом и подается вместе с заявкой на участие в конкурсе.

Денежные средства должны поступить до даты рассмотрения заявки на участие в конкурсе, но не позже указанного срока.